## 明细
上海市民防及应急避难场所标识系统清单（三期学生公寓）
序号 | 名称 | 标识牌样式 | 规格 | 数量 | 预算价格 | 合计 | 类别总计 | 材质要求
1 | 民防工程标识牌 |  | 600×900mm | 0 | 400 | 400 | 4300 | 底板采用厚度为2mm的铝板，面层采用工程级反光膜，折边处均要求贴膜，并应满足环保节能要求，耐久时间10年 以上； 背景颜色： 根据GSB05-1426-2001国标色卡，标识牌的背景颜色采用59YR04桔黄色， 图标的颜色采用5PB11孔雀蓝色和白色，文字及边框的颜色采用白色； 文字要求： 中文字体为黑体，英文字体为Arial。图标、文字及边框应清晰、整齐，两色相接处不应有间隙。
|  |  | 450×700mm | 1 | 300 | 300
| 民防工程指示牌 |  | 950×400mm（带杆） | 1 | 1800 | 1800
| 民防工程人员掩蔽导引图 |  | 1500×1000mm（带杆） | 1 | 1800 | 1800 |  | 底板采用厚度为2 mm的铝板，面层采用工程级反光膜，折边处均要求贴膜，并应满足环保节能要求， 耐久时间10年以上； 背景颜色： 根据GSB05-1426-2001国标色卡，采用59YR04桔黄色；文字要求： 文字颜色为黑色，字体为黑体，标题字体高度不小于50mm,内容字体高度不小于20mm。
2 | 民防工程概况及示意图 |  | 600×800mm | 1 | 800 | 800 | 3200 | 厚度不小于5mm的双面亚克力板，UV打印； 背景颜色： 采用59YR04桔黄色，文字要求： 标题文字颜色为黑色，标题字体为黑体，标题字体高度不小于25mm,表格内容字 体颜色为白色，表格内容字体为黑体，表格内容字体高度不小于20mm,示意图内容字体颜色为黑色，示意图内容字体为黑体，示意图内容字体高度不小于10mm。
| 战时主要出入口 |  | 500×170mm | 2 | 200 | 400 |  | 底板采用厚度厚度不小于5mm的双面亚克力板，面层采用工程级反光膜，并应满足环保节能要求， 耐久时间10年以上； 颜色要求： 根据GSB05-1426-2001国标色卡，标识牌的背景颜色采用 59YR04桔黄色，图标的颜色采用5PB11孔雀蓝色和白色，文字及边框的颜色采用白色； 文 字要求： 中文字体为黑体，英文字体为Arial。图标、文字及边框应清晰、整齐，两色相接处不应有间隙。
| 战时次要出入口 |  | 500×170mm | 4 | 200 | 800
| 民防工程人员掩蔽通道 |  | 500×170mm | 6 | 200 | 1200
3 | 防护单元示意图 |  | 800×400mm | 1 | 900 | 900 | 900 | 厚度不小于5mm 的双面亚克力板，UV打印； 背景颜色： 采用59YR04桔黄色； 文字要求： 文字颜色为黑色， 字体为黑体，标题字体高度不小于30mm,内容字体高度不小于15mm
4 | 民防工程严禁破坏 |  | 500×170mm | 0 | 100 | 0 | 300 | 底板采用厚度厚度不小于5mm的双面亚克力板，面层采用工程级 反光膜，并应满足环保节能要求，耐久时间10年以上； 文字要求： 文字及边框的颜色采用白色，字体为黑体。文字及边框应清晰、整齐，两色相接处不应有间隙。
| 战时严禁开启 |  | 500×170mm | 0 | 100 | 0
| 掩蔽时常闭 |  | 500×170mm | 3 | 100 | 300
5 | 民防工程维护管理制度牌 |  | 600×800mm | 1 | 600 | 600 | 2880 | 厚度不小于5mm的双面亚克力板，UV打印；背景颜色： 采用59YR04桔黄色； 文字要求： 文字颜色为黑色，字体为黑体，标题字体高度不小于25mm,内容字体高度不小于20mm。
| 民防工程平时使用须知牌 |  | 600×800mm | 1 | 600 | 600
| 战时进风机房管理制度 |  | 425×595mm | 1 | 280 | 280 |  | 厚度不小于5mm的双面亚克力板， UV打印； 背景颜色： 采用5PB11孔雀蓝色及白色； 文字要求： 标题文字颜色为白色，字体高度不小于25mm;内容文字颜色为黑色，字体高度不小于20mm,字体均为黑体。
| 防毒通道管理制度 |  | 425×595mm | 1 | 280 | 280
| 密闭通道管理制度 |  | 425×595mm | 2 | 280 | 560
| 通讯值班室管理制度 |  | 425×595mm | 1 | 280 | 280
| 滤毒室管理制度 |  | 425×595mm | 1 | 280 | 280
| 配电间管理制度 |  | 425×595mm | 0 | 280 | 0
| 扩散室管理制度 |  | 425×595mm | 0 | 280 | 0
| 洗消间管理制度 |  | 425×595mm | 0 | 280 | 0
| 除尘室管理制度 |  | 425×595mm | 0 | 280 | 0
6 | 防毒通道 |  | 500×170mm | 1 | 100 | 100 | 1200 | 底板采用厚度厚度不小于5mm的双面亚克力板，面层采用工程级反光膜，并应满足环保节能要求，耐久 时间10年以上； 颜色要求：根据GSB05-1426-2001国标色卡，标识牌的背景颜色采用59YR04 桔黄色，图标的颜色采用5PB11孔雀蓝色和白色，文字及边框的颜色采用白色； 文字要求： 中文字体为黑体，英文字体为Arial。图标、文字及边框应清晰、整齐，两色相接处不应有间隙。
| 密闭通道 |  | 500×170mm | 2 | 100 | 200
| 洗消间 |  | 500×170mm | 0 | 100 | 0
| 简易洗消间 |  | 500×170mm | 1 | 100 | 100
| 脱衣间 |  | 500×170mm | 0 | 100 | 0
| 淋浴室 |  | 500×170mm | 0 | 100 | 0
| 检查穿衣室 |  | 500×170mm | 0 | 100 | 0
| 战时进风机房 |  | 500×170mm | 1 | 100 | 100
| 战时排风机房 |  | 500×170mm | 0 | 100 | 0
| 滤毒室 |  | 500×170mm | 1 | 100 | 100
| 扩散室 |  | 500×170mm | 2 | 100 | 200
| 除尘室 |  | 500×170mm | 1 | 100 | 100
| 防化通信值班室 |  | 500×170mm | 1 | 100 | 100
| 防化器材储藏室 |  | 500×170mm | 1 | 100 | 100
| 构件储藏室 |  | 500×170mm | 0 | 100 | 0
| 储油间 |  | 500×170mm | 0 | 100 | 0
| 人防电站 |  | 500×170mm | 0 | 100 | 0
| 人防单元间连通 |  | 500×170mm | 0 | 100 | 0
| 人防预留连通口 |  | 500×170mm | 1 | 100 | 100
7 | 战时水箱 |  | 500×170mm | 1 | 100 | 100 | 1600 | 底板采用厚度不小于5mm的双面亚克力板，面层采用工程级反光膜，并应满足环保节能要求，耐久 时间10年以上； 颜色要求：根据GSB05-1426-2001国标色卡，标识牌的背景颜色采用59YR04 桔黄色，图标的颜色采用5PB11孔雀蓝色和白色，文字及边框的颜色采用白色； 文字要求： 中文字体为黑体，英文字体为Arial。图标、文字及边框应清晰、整齐，两色相接处不应有间隙。
| 战时男厕 |  | 500×170mm | 1 | 100 | 100
| 战时女厕 |  | 500×170mm | 1 | 100 | 100
| 物资存储与发放区 |  | 500×170mm | 0 | 100 | 0
| 应急指挥管理区 |  | 500×170mm | 0 | 100 | 0
| 应急垃圾储运区 |  | 500×170mm | 0 | 100 | 0
| 医疗救护区 |  | 500×170mm | 0 | 100 | 0
| 战时干厕平战转换措施示意牌 |  | 1200×800mm | 1 | 650 | 650 |  | 厚度不小于5mm的双面亚克力板，UV打印； 背景颜色： 采用59YRO4桔黄色； 文字要求： 标题字体为黑体，标题字高50mm,正文字体为黑体，正文字高10mm,图名字体为黑体，图名字高30m。
| 战时水箱平战转换措施示意 |  | 1200×800mm | 1 | 650 | 650
8 | 防爆地漏 |  | 250×150mm | 5 | 60 | 300 | 7980 | 底板采用厚度为2 mm的铝板，耐久时 间10年以上； 颜色要求： 根据GSB05-1426-2001国标色卡，标识牌的背景颜色采用75B05 海灰色，文字及边框的颜色采用黑色； 文字要求： 字体为黑体，文字及边框应清晰、整齐， 两色相接处不应有间隙。
| 过滤吸收器 |  | 250×150mm | 3 | 60 | 180
| 放射性监测取样管 |  | 250×150mm | 1 | 60 | 60
| 尾气检测取样管 |  | 250×150mm | 1 | 60 | 60
| 压差测量管 |  | 250×150mm | 5 | 60 | 300
| 工事测压装饰 |  | 250×150mm | 1 | 60 | 60
| 超压（自动）排气活门 |  | 250×150mm | 1 | 60 | 60
| 插板阀 |  | 250×150mm | 2 | 60 | 120
| 呼唤按钮 |  | 250×150mm | 1 | 60 | 60
| 通风方式信号灯 |  | 250×150mm | 5 | 60 | 300
| 战时洗消集水井 |  | 250×150mm | 2 | 60 | 120
| 防护闸阀 |  | 250×150mm | 15 | 60 | 900
| 密闭阀门 |  | 160×80mm | 20 | 60 | 1200
| 增压管 |  | 160×80mm | 0 | 60 | 0
| 气密测量管 |  | 160×80mm | 20 | 60 | 1200
| 油网除尘器 |  | 160×80mm | 0 | 40 | 0
| 通风方式控制箱 |  | 160×80mm | 1 | 60 | 60
| 民防配电箱 |  | 160×80mm | 3 | 60 | 180
| 民防插座箱 |  | 160×80mm | 1 | 60 | 60
| 民防发电机组 |  | 160×80mm | 0 | 40 | 0
| 民防电气备用管 |  | 160×80mm | 20 | 60 | 1200
| 民防电源熔断器 |  | 160×80mm | 3 | 60 | 180
| 民防密闭盒 |  | 160×80mm | 20 | 60 | 1200
| 战时进风机 |  | 160×80mm | 2 | 60 | 120
| 战时排风机 |  | 160×80mm | 1 | 60 | 60
9 | 警示标识（禁止与限制区域标识） |  | （180°开门车行通道人防门） | 0 | 5000 | 0 | 4000 | 分别采用橘红色(59YR04) 和黄色(47Y05) 网格线予以标识禁止区域与限制区域，线宽应与平时车库内禁止停车的黄色网格线线宽保持一致。
（一门180°开门，一门90°开门车行通道人防门）
（90°开门车行通道人防门）
|  |  | （单元连通口及人行通道人防门） | 2 | 2000 | 4000
10 | 临空墙标识 |  | 人防临空墙（米） | 200 | 80 | 16000 | 18700 | 墙面墙裙离地900mm 墙裙高度900mm 颜色采用59YR04桔黄色 文字颜色为白色，字体为黑体 字体高度为750mm
|  |  | 防毒通道及密闭通道（米） | 45 | 60 | 2700 |  | 墙面墙裙离地900mm 墙裙高度200mm 颜色采用59YR04桔黄色 文字颜色为白色，字体为黑体 字体高度为140mm
11 | 管线标识 |  | 给排水、进风、排风 | 1 | 300 | 300 | 300 | 油漆喷涂
12 | 人防门标识（编号、开启方向、铭牌） |  | 人防门 | 20 | 160 | 3200 | 3200 | 底板采用厚度为2 mm的铝板，耐久时间10年以上； 颜色要求： 根据GSB05-1426-2001国标色卡，标识牌的背景颜色采用75B05 海灰色，文字及边框的颜色采用黑色； 文字要求： 字体为黑体，文字及边框应清晰、整齐， 两色相接处不应有间隙。
13 | 应急避难场所标牌 |  | 楼宇醒目处 | 2 | 700 | 1400 | 1400 | 底板采用厚度为2mm的铝板，面层采用工程级反光膜，折边处均要求贴膜，并应满足环保节能要求，耐久时间10年 以上； 背景颜色： 根据GSB05-1426-2001国标色卡，标识牌的背景颜色采用59YR04桔黄色， 图标的颜色采用5PB11孔雀蓝色和白色，文字及边框的颜色采用白色； 文字要求： 中文字体为黑体，英文字体为Arial。图标、文字及边框应清晰、整齐，两色相接处不应有间隙。
预算合计 | [5 empty] | 49960 | 49960