上海电力大学2023年博士生入学考试初试科目考试大纲

考试科目编号：3003

考试科目名称：电气设备在线监测与故障诊断

一、	考试的总体要求

掌握电气设备在线监测和故障诊断的理论和方法，结合当前研究热点，灵活运用所学的理论及方法解决现场高压电气设备监测与诊断的问题。

二、	考试的内容

1．监测与诊断系统：高压电气设备在线监测与故障诊断系统的组成和分类、传感器类型和基本原理、数据采集系统的理论与方法、现场的抗干扰技术与方法、数据处理的方法与技术。

2．故障诊断方法：阈值诊断方法、模糊诊断方法、时域波形诊断方法、频率特性诊断方法、指纹诊断方法、故障诊断专家系统。

3．主要电力设备的在线监测与故障方法：变压器监测与诊断、GIS/断路器监测与诊断、电容型设备监测与诊断、避雷器监测与诊断、输电线路监测与诊断、电力电缆监测与诊断、发电机监测与诊断。

4．新技术在电气设备在线监测与故障诊断中的应用：大数据、云计算、物联网、人工智能。

三、	考试的题型

是非题、简答题、论述题。

四、参考书目

1、高胜友、王昌长、李福祺.《电力设备的在线监测与故障诊断》（第2版）.清华大学出版社, 2018.